## Touchscreen 21”

- De 21” touchscreen dient middels een netwerkswitch aangesloten te zijn op het ethernet van de DALI router. Middels designer software worden de Dali functionaliteiten gestuurd. De programmeer software staat op een flashkaart en dient als back-up van de touchscreen software.

- Paneel dient IP 64 en geschikt voor inbouw te zijn. Een Intel Atom systeem zonder mechanische ventilator.

- Scherm 21 inch LED TFT-LCD resolutie 1920x1080, kijkhoek 140˚

Helvar type touchscreen: TS21