**Node multisensor voor aan- afwezigheidsdetectie met Bright-out**

In het project wordt een intelligente multifunctionele node multisensor toegepast om maximale energie besparing en optimaal comfort voor gebruiker te realiseren.

De Node Multisensor maakt deel uit van het draadloze ActiveAhead® systeem. De sensor kan gebruikt worden als een draadloze sensor om andere ActiveAhead nodes in de buurt aan te sturen in het Bluetooth® mesh netwerk.

De Node Multisensor beschikt over een DALI uitgang. Dankzij de DALI uitgang kunnen standaard DALI devices met het ActiveAhead systeem verbonden worden. Daardoor is het mogelijk om armaturen, relais, dimmers en Helvar DALI sensoren te adresseren en te configureren. Het systeem kan geconfigureerd worden via een mobiele app.

De licht sensor meet reflectie, afhankelijk van de instellingen schakelt de verlichting pas in onder een bepaald licht niveau. Het lichtniveau van elke lamp is individueel instelbaar, als groep en in 16 scenes.

De sensor beschikt over de 2 bloks PIR detectie, speciaal geschikt voor detectie van minimale of langzame bewegingen. De sensor beschikt hiermee over multi-directionele dekking.

PIR bereik van de sensor is 4 meter bij 2,5 meter hoogte met aan- of afwezigheid modus.

Typenummer: Helvar Active Ahead Node multisensor 5640

PIR detectie: diameter van 8 meter bij 2,5 meter hoogte

Voeding: 220 V - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Omgevingstemperatuur: -20°C tot 50°C

Ip waarde: IP20

Zaagmaat: 68-75mm

Aantal aan te sluiten DALI deelnemers: Maximaal 16 adressen of 60mA

DALI aansluit mogelijkheden DT0, DT4, DT6, DT7, DT8, Helvar DALI sensoren 320, 321, 322 en 441, DALI-2 103 input devices

DALI programmeer mogelijkheden: Corridor hold, Learning mode, Helvar ActiveTune

Uitbreiding mogelijkheden: Draadloos bedienpaneel 18XXAA, Active Tune, Helvar Imagine, Helvar Insights

