## Touchscreen 7”

De touchscreen dient aangesloten te zijn op het ethernet van de router zonder enige tussenkomst van een gateway of vertaalmodule. De commando’s vanuit het touchscreen worden direct in het routernetwerk verspreid.  De commando’s dient het systeem met een dusdanig hoge snelheid te verwerken dat de gebruiker van het systeem het resultaat van zijn actie waarneemt als een directe respons op de bediening van een toets.

Het paneel ondersteund Android 6.0 of hoger en WIFI 802.11b/g/n.

Geschikt te zijn voor inbouw en het steekt maximaal 14mm uit de muur.

Type: TSC7-andr

7 Inch IPS Display

8-Core ARM Cortex A7 CPU, 1.2Ghz

Resolutie 1024 x 600, Brightness: 350 cd/m2

WIFI (802.11b/g/n), Ethernet Lan Network

Google Android 6.0